## Scheda A
Scheda Intervento A - Ristrutturazioni, riqualificazioni anche energetiche, eventuali realizzazioni, di edifici residenziali e non residenziali
Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH
Tempo di svolgimento delle verifiche | n. | Elemento di controllo | Esito (Sì/No/Non applicabile) | Commento (obbigatorio in caso di N/A) | Osservazioni/note
Ex-ante | 1 | L’operazione prevede autorizzazione per interventi che prevedano attività su strutture e manufatti connessi a: estrazione, stoccaggio, trasporto o produzione di combustibili fossili, compreso l'uso a valle; attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico, attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente?
| 2 | Sono previste, in fase di costruzione/installazione tutte le strategie disponibili per l’efficace gestione operativa del cantiere così da prevenire la dispersione di inquinanti, garantire il contenimento delle emissioni GHG (efficienza motoristica, approvvigionamento elettrico, ...), assicurare la tutela della risorsa idrica (acque superficiali e profonde) relativamente al suo sfruttamento e/o protezione e la corretta gestione di terre e rocce da scavo?
| 3 | Sono previste, nel caso di cantieri in contesti naturali o semi naturali, azioni volte a limitare quanto più possibile fattori di disturbo alla fauna selvatica e garantire il ripristino della vegetazione in caso di danni causati dai mezzi d'opera?
| 4 | Sono previste, nel caso di cantieri in contesti antropizzati, particolare attenzione alle misure di contenimento delle polveri e gestione degli impatti acustici?
| 5 | È previsto, in tutti i casi (sia in contesti naturalei, sia antropizzati), il ripristino ambientale delle aree di cantiere e di servizio al fine di per ridurre il rischio di ingresso e diffusione di specie aliene, fenomeno normalmente favorito in presenza di spazi aperti, privi di vegetazione e/o rimaneggiati?
| 6 | È prevista l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (DM 23/07/2022) e dei CAM pertinenti in merito alla fornitura di prodotti e componenti?
| 7 | Nella realizzazione/nel rinnovo degli involucri edilizi e degli impianti termici e di tutte le azioni finalizzate all’efficientamento energetico di infrastrutture ed edifici verranno adottate le necessarie soluzioni in grado di garantire il raggiungimento dei requisiti di efficienza energetica previsti dalla normativa vigente in materia, anche in linea con gli strumenti di pianificazione settoriale (Direttiva 2018/844/UE EPBD e D.Lgs 42/2020)?
| 8 | Nella realizzazione/rinnovo degli impianti idraulici, sarà garantita l'adozione di soluzioni per il risparmio idrico e privilegiato l'uso di dispositivi e tecnologie per il riciclo e il riutilizzo dell'acqua?
| 9 | Sono previste ristrutturazioni importanti (di primo o secondo livello), in linea con i requisiti definiti dal Decreto interministeriale 26 giugno 2015?
| 10 | È prevista la redazione di diagnosi energetica ed attestato di prestazione energetica (ex ante e ex post)?
| 11 | L'operazione prevede il miglioramento di almento due classi energetiche rispetto a quella di partenza (come da diagnosi energetica)?
| 12 | Sono previste soluzioni in grado di garantire il raggiungimento dei requisiti di efficienza energetica vicini alla classe Nzeb (2018/844/UE EPBD)?
| 13 | È prevista una valutazione di pericolosità/vulnerabilità climatica dell’opera da realizzare e dell’attività che è destinata a ospitare, con individuazione e attuazione di soluzioni di adattamento in grado di ridurre i rischi, in linea con i criteri di vaglio tecnico previsti di cui all’Allegato II del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139?
| 14 | L’attuazione delle azioni individuate interferisce con gli obiettivi di qualità ambientale (relativamente allo stato chimico, quantitativo, ecologico) assegnati ai corpi idrici dai Piani di Gestione delle Acque ai sensi della Direttiva Quadro Acque (2000/60/CE)?
| 15 | È previsto che almeno il 70% (in peso) dei rifiuti delle attività di costruzione e demolizione sia inviato a recupero ai sensi della Direttiva 2008/98/CE?
| 16 | È previsto che non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze inquinanti di cui al “Authorization List” presente nel Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)?
| 17 | È previsto che, per l’utilizzo di legno per la costruzione di strutture, casserature, o interventi generici di carpenteria, nell’80% del legno vergine utilizzato sia certificato FSC/PEFC o altra certificazione equivalente?
| 18 | E' previsto l'utilizzo di impianti idrico sanitari conformi alle specifiche tecniche e agli standard della normativa indicata e vigente?
| 19 | E' previsto il Piano di gestione rifiuti e smaltimento?
| 20 | E' stata svolta una verifica sui materiali delle opere/manufatti potenzialmente inquinanti (ad es. amianto)?

## Scheda B
Scheda Intervento B - Interventi infrastrutturali e cantieristica generale
Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH
Tempo di svolgimento delle verifiche | n. | Elemento di controllo | Esito (Sì/No/Non applicabile) | Commento (obbigatorio in caso di N/A) | Osservazioni/note
Ex ante | 1 | L’operazione prevede per autorizzazione interventi che prevedano attività su strutture e manufatti connessi a: estrazione, stoccaggio, trasporto o produzione di combustibili fossili, compreso l'uso a valle; attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico, attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente?
| 2 | Sono previste, in fase di costruzione/installazione tutte le strategie disponibili per l’efficace gestione operativa del cantiere così da prevenire la dispersione di inquinanti, garantire il contenimento delle emissioni GHG (efficienza motoristica, approvvigionamento elettrico, ...), assicurare la tutela della risorsa idrica (acque superficiali e profonde) relativamente al suo sfruttamento e/o protezione e la corretta gestione di terre e rocce da scavo?
| 3 | Sono previste, nel caso di cantieri in contesti naturali o semi naturali, azioni volte a limitare quanto più possibile fattori di disturbo alla fauna selvatica e garantire il ripristino della vegetazione in caso di danni causati dai mezzi d'opera?
| 4 | Sono previste, nel caso di cantieri in contesti antropizzati, particolare attenzione alle misure di contenimento delle polveri e gestione degli impatti acustici?
| 5 | È previsto, in tutti i casi (sia in contesti naturalei, sia antropizzati), il ripristino ambientale delle aree di cantiere e di servizio al fine di per ridurre il rischio di ingresso e diffusione di specie aliene, fenomeno normalmente favorito in presenza di spazi aperti, privi di vegetazione e/o rimaneggiati?
| 6 | È prevista l'applicazione dei Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (DM 11 ottobre 2017) e dei Criteri Ambientali minimi pertinenti in merito alla fornitura di prodotti e componenti?
| 7 | L’attuazione delle azioni individuate interferisce con gli obiettivi di qualità ambientale (relativamente allo stato chimico, quantitativo, ecologico) assegnati ai corpi idrici dai Piani di Gestione delle Acque ai sensi della Direttiva Quadro Acque (2000/60/CE )?
| 8 | Nel caso di interventi infrastrutturali (con particolare riferimento a Trasmissione e distribuzione energia elettrica; Fornitura di acqua, reti fognarie; Trasporti), i progetti sono conformi ai criteri di vaglio tecnico di cui all’Allegato I del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139?
| 9 | È prevista l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (DM 11 ottobre 2017) e dei CAM pertinenti in merito alla fornitura di prodotti e componenti? Si indicano a titolo non esaustivo quelli relativi a: arredo urbano (DM 5 febbraio 2015), illuminazione pubblica (DM 27 settembre 2017), verde pubblico (DM n. 63 del 10 marzo 2020). Per l’illuminazione stradale è inoltre possibile fare riferimento anche ai Criteri in materia di appalti pubblici verdi dell'UE?
| 10 | In caso di interventi di potenziamento dei sistemi di trasmissione dati (radiocomunicazione/RTV/telefonia cellulare) in relazione alla possibilità di aumento dei livelli di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici è garantito il rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di radiazioni non ionizzanti (Raccomandazione 1999/519/CE, direttiva 2013/35/UE; DPCM 8/7/2003, D.lgs. 159/2016)?
| 11 | Nel caso di interventi accessori di nuova piantumazione e allestimento di aree verdi/attrezzate, nella selezione delle specie da utilizzare sono considerati aspetti di supporto della biodiversità e rispettati requisiti in materia di contenimento delle specie invasive a sensi del Regolamento (UE) N. 1143/2014?
| 12 | E' garantito che per i materiali in ingresso non siano utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze inquinanti di cui all'"Authorization list" presente nel Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)?
| 13 | E' stata condotta una verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (certificazione FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento per il legno vergine, certificazione di prodotto rilasciata sotto accreditamento della provenienza da recupero/riutilizzo)?
| 14 | Nel caso di interventi che riguardano collegamenti stradali/ferroviari sono previste misure atte a evitare collisioni accidentali con la fauna selvatica (ecodotti o equivalenti)?
| 15 | L'infrastruttura costruita o gestita è adibita alla mobilità personale o alla ciclologistica: marciapiedi, piste ciclabili e isole pedonali, stazioni di ricarica elettrica e di rifornimento dell'idrogeno per i dispositivi di mobilità personale?
| 16 | È prevista una valutazione di pericolosità/vulnerabilità climatica dell’opera da realizzare e dell’attività che è destinata a ospitare, con individuazione e attuazione di soluzioni di adattamento in grado di ridurre i rischi, in linea con i criteri di vaglio tecnico previsti di cui all’Allegato II del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139?
| 17 | È previsto l’impiego di mezzi con le caratteristiche di efficienza indicate nella relativa scheda tecnica?
| 18 | È previsto uno studio Geologico e idrogeologico relativo alla pericolosità dell’area di cantiere per la verifica di condizioni di rischio idrogeologico?
| 19 | È previsto uno studio per valutare il grado di rischio idraulico associato alle aree di cantiere?
| 20 | È previsto il Piano di gestione rifiuti?
| 21 | Qualora siano previste attività di illuminazione stradale, sono rispettati i criteri dell’EU per gli appalti pubblici verdi (GPP) nel settore dell’illuminazione stradale e dei segnali luminosi?

## Scheda C
Scheda Intervento C - INTERVENTI DI RIPRISTINO AMBIENTALE, SISTEMAZIONE E ATTREZZATURA DI SPAZI VERDI
Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH
Tempo di svolgimento delle verifiche | n. | Elemento di controllo | Esito (Sì/No/Non applicabile) | Commento (obbigatorio in caso di N/A) | Osservazioni/note
Ex ante | 1 | L’operazione prevede l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (DM 11 ottobre 2017) e dei Criteri Ambientali minimi pertinenti in merito alla fornitura di prodotti e componenti?
| 2 | Sono previste in fase di realizzazione tutte le strategie disponibili per l’efficace gestione operativa del cantiere così da prevenire la dispersione di inquinanti, garantire il contenimento delle emissioni GHG (efficienza motoristica, approvvigionamento elettrico, ...), assicurare la tutela della risorsa idrica (acque superficiali e profonde) relativamente al suo sfruttamento e/o protezione e la corretta gestione di terre e rocce da scavo?
| 3 | Sono previste, nel caso di cantieri in contesti naturali o semi naturali, azioni volte a limitare quanto più possibile fattori di disturbo alla fauna selvatica e garantire il ripristino della vegetazione in caso di danni causati dai mezzi d'opera?
| 4 | Sono previste, nel caso di cantieri in contesti antropizzati particolare attenzione alle misure di contenimento delle polveri e gestione degli impatti acustici?
| 5 | È previsto, in tutti i casi, il ripristino ambientale delle aree di cantiere e di servizio al fine di per ridurre il rischio di ingresso e diffusione di specie aliene, fenomeno normalmente favorito in presenza di spazi aperti, privi di vegetazione e/o rimaneggiati?
| 6 | È previsto, nella gestione delle aree verdi o soggette a ripristino ambientale,un uso quanto più possibile limitato di pesticidi e fertilizzanti?
| 7 | È previsto, nel caso di interventi di nuova piantumazione e allestimento di aree verdi/attrezzate, nella selezione delle specie da utilizzare, il rispetto dei requisiti in materia di contenimento delle specie invasive a sensi del Regolamento (UE) N. 1143/2014, considerando anche aspetti di supporto della biodiversità?
| 8 | È garantito il rispetto della normativa vigente nonché delle eventuali specifiche autorizzazioni di dettaglio rilasciate dagli enti competenti?
| 9 | È previsto un Piano di ripristino include disposizioni per il mantenimento ed eventualmente il miglioramento della biodiversità conformemente alle disposizioni nazionali e locali, volte tra l'altro a: - verificare possibili interazioni tra intervento e la matrice acque individuando eventuali azioni mitigative - garantire il buono stato di conservazione degli habitat e delle specie, il mantenimento delle specie tipiche degli habitat; - escludere l'utilizzo o il rilascio di specie invasive?

## Scheda D
Scheda InterventoD - IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI E IL RELATIVO STOCCAGGIO Produzione elettricità da pannelli solari
Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH
Tempo di svolgimento delle verifiche | n. | Elemento di controllo | Esito (Sì/No/Non applicabile) | Commento (obbigatorio in caso di N/A) | Osservazioni/note
Ex ante | 1 | Nell'ambito delle forniture di componenti e impianti dovranno essere privilegiate le migliori e più ecocompatibili tecnologie disponibili (Best available techniques/technologies - BAT)?
| 2 | Sono previste, in fase di costruzione/installazione tutte le strategie disponibili per l’efficace gestione operativa del cantiere così da prevenire la dispersione di inquinanti, garantire il contenimento delle emissioni GHG (efficienza motoristica, approvvigionamento elettrico, ...), assicurare la tutela della risorsa idrica (acque superficiali e profonde) relativamente al suo sfruttamento e/o protezione e la corretta gestione di terre e rocce da scavo?
| 3 | Sono previste, nel caso di cantieri in contesti naturali o semi naturali, azioni volte a limitare quanto più possibile fattori di disturbo alla fauna selvatica e garantire il ripristino della vegetazione in caso di danni causati dai mezzi d'opera?
| 4 | Sono previste, nel caso di cantieri in contesti antropizzati particolare attenzione alle misure di contenimento delle polveri e gestione degli impatti acustici?
| 5 | È previsto, in tutti i casi, il ripristino ambientale delle aree di cantiere e di servizio al fine di per ridurre il rischio di ingresso e diffusione di specie aliene, fenomeno normalmente favorito in presenza di spazi aperti, privi di vegetazione e/o rimaneggiati?
| 6 | È prevista la conformità delle caratteristiche degli impianti energetici ai criteri di vaglio tecnico di cui all’Allegato I del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139?
| 7 | È prevista una valutazione di pericolosità/vulnerabilità climatica dell'opera da realizzare e dell'attività che è destinata a ospitare, con individuazione e attuazione di soluzioni di adattamento in grado di ridurre i rischi, in linea con i criteri di vaglio tecnico di cui all'Allegato II del Regolamento Delegato (UE) 2021/20139?
| 8 | È prevista una verifica finalizzata all’uso mininimo/nullo di suolo non artificializzato favorendo la realizzazione di impianti integrati, localizzati in aree industriali o in zone degradate?
| 9 | È previsto che le apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate per l'investimento devono essere acquistate e gestite in linea con gli standard più aggiornati in termini di materiali utilizzati e durata del prodotto (ai sensi della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/EC e dei relativi regolamenti attuativi) nonché delle procedure per la gestione dei rifiuti e il riutilizzo dei materiali (Direttiva RAEE 2012/19/EU)?
| 10 | È previsto, per gli impianti solari, il riferimento all’LCA nel rispetto del documento del GSE recante Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli?
| 11 | È garantito, nel caso di impianti per la produzione di energia elettrica da FER, il rispetto delle pertinenti norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) in merito a caratteristiche dei dispositivi e connessioni?

## Scheda E
Scheda Intervento E - IMPIANTI, MACCHINARI, ATTREZZATURE E DISPOSITIVI TECNOLOGICI (NON ICT/FER)
Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH
Tempo di svolgimento delle verifiche | n. | Elemento di controllo | Esito (Sì/No/Non applicabile) | Commento (obbigatorio in caso di N/A) | Osservazioni / note
Ex-ante | 1 | Nel libretto d’istruzione sono comprese istruzioni che spieghino come ridurre al minimo il consumo di energia?
| 2 | Nel libretto d’istruzione sono comprese istruzioni che spieghino come ridurre al minimo il consumo di acqua?
| 3 | L'offerente rende disponibili le parti di ricambio originali o equivalenti (direttamente o tramite mandatari) per la durata di vita prevista dell'apparecchiatura, per un periodo di almeno cinque anni oltre al periodo di garanzia?
| 4 | L'offerente fornisce le raccomandazioni per un'adeguata manutenzione del prodotto, comprese informazioni sulle parti di ricambio che possono essere sostituite, consigli per la pulizia?
| 5 | Nel libretto di istruzioni per gli utenti è illustrato come utilizzare l'apparecchiatura per ridurre al minimo l'impatto ambientale durante l'installazione, l'utilizzo, il funzionamento e lo smaltimento/riciclaggio?
| 6 | Le apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate per l'investimento rispettano i requisiti di efficienza energetica coerenti con gli standard più aggiornati (marchio EPA ENERGY STAR o equivalente)?
| 7 | Le caratteristiche di macchinari e impianti, nell’ambito di attività manifatturiere, garantiscono la conformità dei processi produttivi ai criteri di vaglio tecnico di cui all’Allegato I del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139?
| 8 | Le apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate per l'investimento rispettano gli standard più aggiornati in termini di materiali utilizzati e durata del prodotto (ai sensi della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/EC e dei relativi regolamenti attuativi)roduttivi ai criteri di vaglio tecnico di cui all’Allegato I del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139?
| 9 | Le apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate per l'investimento rispettano le procedure per la gestione dei rifiuti e il riutilizzo dei materiali (Direttiva RAEE 2012/19/EU).
| 10 | Le apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate per l'investimento rispettano i requisiti relativi alla presenza di sostanze pericolose (Direttiva RoHS II 2011/65/EU) e i requisiti di compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE).?
| 11 | In riferimento agli impianti di recupero di rifiuti non pericolosi è stata svolta un'analisi delle possibili interazioni con matrice acque e sono state definite le potenziali azioni mitigative?
| 12 | In riferimento agli impianti di recupero di rifiuti non pericolosi è stato condotto un modello acustico e riconosciuti gli interventi mitigativi?
| 13 | In riferimento agli impianti di recupero di rifiuti non pericolosi è stata condotta una modellizzazione delle emissioni in atmosfera e sono stati riconosciuti gli interventi mitigativi?
| 14 | In riferimento agli impianti di recupero di rifiuti non pericolosi è stato progettato l'impianto trattamento acque?
| 15 | In riferimento agli impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, per le aree superiori a 1.000 mq, è stata condotta una caratterizzazione del sito ai sensi del D.Lgs.152/2006?
| 16 | Laddove sia ipotizzabile un’incidenza diretta o indiretta sui siti della Rete Natura 2000 l’intervento è stato sottoposto a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97)?

## Scheda F
Scheda Intervento F - Fornitura veicoli
Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH
Tempo di svolgimento delle verifiche | n. | Elemento di controllo | Esito (Sì/No/Non applicabile) | Commento (obbigatorio in caso di N/A) | Osservazioni / note
Ex-ante | 1 | In riferimento all'acquisto di veicoli, è disponbile il certificato di omologazione, etichetta energetica o certificazione del costruttore contenente le caratteristiche di efficienza energetica dell’autoveicolo oggetto di finanziamento rispettanti i criteri indicati alla relativa scheda tecnica?
| 2 | E' disponbile il certificato di omologazione, etichetta energetica o certificazione del costruttore contenente le caratteristiche di emissioni di carbonio e sostanze inquinanti dell’autoveicolo oggetto di finanziamento così come specificate nella relativa scheda tecnica?
| 3 | Il rispetto dei criteri definiti per ciascuna categoria per le emissioni di CO2 ed efficienza energetica in conformità ai criteri stabiliti nel GPP sui Criteri dell'UE per gli appalti pubblici verdi nel settore del trasporto su strada è stato certificato?
| 4 | Per i veicoli a doppia alimentazione a combustione interna, benzina-metano e benzina-GPL, sono indicati i dati di emissione di CO2 (g/km) relativi al solo gas (metano o GPL)?
| 5 | In riferimento all'acquisto di veicoli per i quali lo standard Euro VI non è applicabile, è disponbile il certificato di omologazione, etichetta energetica o certificazione del costruttore dell’autoveicolo acquistato che dimostri che le emissioni dirette di CO2 dei veicoli sono pari a zero?
| 6 | Per i veicoli privi di batteria, con la batteria elettrica fornita separatamente in leasing operativo, il fornitore ha offerto un “piano di manutenzione programmata” della stessa?
| 7 | E' disponibile il certificato di omologazione attestante i requisiti previsti per la prevenzione e riduzione dell'inquinamento?
| 8 | Per le autovetture e i veicoli commerciali leggeri è assicurata la conformità con requisiti emissivi di cui al Regolamento (UE) 2019/631 ?
| 9 | Per i veicoli pesanti è assicurata la conformità con requisiti emissivi di cui al Regolamento (CE) 595/2009 ?

## Scheda G
Scheda Intervento G - ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE, ICT E SERVIZI CONNESSI
Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH
Tempo di svolgimento delle verifiche | n. | Elemento di controllo | Esito (Sì/No/Non applicabile) | Commento (obbigatorio in caso di N/A) | Osservazioni / note
Ex-ante | 1 | E' disponibile l'iscrizione alla piattaforma RAEE in qualità di produttore e/o distributore e/o fornitore?
| 2 | E' disponibile una dichiarazione del produttore che attesti che il consumo tipico di energia elettrica (Etec), calcolato per ogni dispositivo offerto, non superi il TEC massimo necessario (Etec-max) in linea con quanto descritto nell’Allegato III dei criteri GPP UE ?
| 3 | Nel caso di server e prodotti di archiviazioni dati, è disponibile la dichiarazione dei produttori/fornitori di conformità alla seguente normativa: ecodesign (Regolamento (EU) 2019/424)?
| 4 | Nel caso di computer fissi e display, è presente la marcatura di alloggiamenti e mascherine di plastica secondo gli standard ISO 11469 e ISO 1043?
| 5 | Nel caso di fornitura di apparecchiature TIC ricondizionate/rifabbricate, è disponibile una delle certificazioni di sistema di gestione seguente: • ISO 9001 e ISO 14001/regolamento EMAS (certificazione di sistema di gestione disponibile sotto accreditamento –il campo di applicazione della certificazione dovrà riportare lo specifico scopo richiesto); • EN 50614:2020 (qualora l'apparecchiatura sia stata precedentemente scartata come rifiuto RAEE, e preparata per il riutilizzo per lo stesso scopo per cui è stata concepita)?
| 6 | E' disponibile una dichiarazione del produttore/fornitore di rispetto della seguente normativa: REACH (Regolamento (CE) n.1907/2006); RoHS (Direttiva 2011/65/EU e ss.m.i.); Compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE e ss.m.i.)?
| 7 | Sono state indicate le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali che si prevede utilizzare (Art. 57, Regolamento CE 1907/2006, REACH)?
| 8 | Nel caso di apparecchiature per stampa, copia, multifunzione e servizi di Print&Copy, è stata verificata la conformità alle specifiche tecniche e clausole contrattuali dei Criteri ambientali minimi “Affidamento del servizio di stampa gestita, affidamento del servizio di noleggio di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio e acquisto o il leasing di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio, approvato con DM 17 ottobre 2019, in G.U. n. 261 del 7 novembre 2019” ?
| 9 | E' disponibile una Certificazione di sistema di gestione ambientale di tipo ISO 14001 o EMAS rilasciata sotto accreditamento? (In particolare per Data Center e Servizi informatici di hosting e cloud)
| 10 | Le nuove apparecchiature IT acquistate per i data center che ospitano i servizi di hosting e cloud sono certificate secondo lo standard internazionale sull’efficienza energetica EneryStar, o equivalente?
I punti 11, 12 e 13 sono alternativi
| 11 | Sono stati svolti degli studi di fattibilità per l’implementazione e il rispetto di tutte le “pratiche attese” incluse nella versione più recente del codice di condotta europeo sull’efficienza energetica dei centri dati e hanno attuato tutte le pratiche attese a cui è stato assegnato il valore massimo di 5?
| 12 | I data center che ospitano i servizi di hosting e cloud aderiscono alle pratiche raccomandate contenute nel CEN-CENELEC documento CLC TR50600-99-1 "Data centre facilities and infrastructures- Part 99-1 : Recommended practices for energy management?
| 13 | Sono rispettati tutti i Criteri dell'UE applicabili in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e servizi cloud e fornite le relative prove di verifica?
| 14 | I data center che ospitano i servizi di hosting e cloud hanno un piano di gestione dei rifiuti?
Nel caso in cui fosse verificato il punto 13, i punti 15, 16 e 17 si ritengono automaticamente verificati
| 15 | E' disponibile una dichiarazione dei produttori/fornitori di conformità alla seguente normativa: ecodesign (Regolamento (EU) 2019/424) considerato che la conformità alle normative può essere dimostrata anche tramite il sistema di gestione ISO 30134:2016 certificato da organismi di certificazione accreditati?
| 16 | E' disponibile la comunicazione del calcolo della media ponderata del potenziale di riscaldamento globale, anche per l'inventario dei refrigeranti utilizzati nei siti o per fornire il servizio, e dimostrazione dell’aderenza al metodo descritto nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 517/2014? In laternativa, è presente sistema di gestione dell'energia (norma ISO 50001), che sia certificato da organismi di certificazione della conformità e riporti l'uso di refrigeranti;
| 17 | La conformità delle apparecchiature dei data center è autocertificata dal produttore/fornitore tramite una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, adeguandosi alla seguente normativa: REACH (Regolamento (CE) n.1907/2006); RoHS (Direttiva 2011/65/EU e ss.m.i.); compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE) (la conformità alla norma RoHS può essere dimostrata applicando la norma EN IEC 63000:2018)?
In un primo momento l'elemento di verifica al punto 18 rimpiazzerà l'elemento di verifica al punto 19
| 18 | Sono stati attuati i criteri di esecuzione del contratto così come definiti dai Criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e i servizi cloud nel Documento di Lavoro dei servizi della Commissione e sono disponibili le relative prove di verifica?
| 19 | L’adesione al European Code of Conduct for Data Centre Energy Efficiency o l’attuazione delle pratiche attese in esso descritte (o nel documento CEN- CENELEC CLC TR50600-99-1 Data centre facilities and infrastructures - Part 99-1: Recommended practices for energy management) è stata verificata da una parte terza indipendente ed è stato svolto un audit almeno ogni tre anni?
| 20 | Le nuove apparecchiature IT acquistate per i data center sono certificate secondo lo standard internazionale sull’efficienza energetica EneryStar, o equivalente?
I punti 21, 22 e 23 sono alternativi
| 21 | Sono stati svolti degli studi di fattibilità per l’implementazione e il rispetto di tutte le “pratiche attese” incluse nella versione più recente del codice di condotta europeo sull’efficienza energetica dei centri dati e hanno attuato tutte le pratiche attese a cui è stato assegnato il valore massimo di 5?
| 22 | I data center aderiscono alle pratiche raccomandate contenute nel CEN-CENELEC documento CLC TR50600-99-1 "Data centre facilities and infrastructures- Part 99-1 : Recommended practices for energy management?
| 23 | Sono rispettati tutti i Criteri dell'UE applicabili in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e servizi cloud?
| 24 | I data center hanno un piano di gestione dei rifiuti?
Nel caso in cui fosse verificato il punto 24, i punti 24, 26 e 27 si ritengono automaticamente verificati
| 25 | E' disponibile una dichiarazione dei produttori/fornitori di conformità alla seguente normativa: ecodesign (Regolamento (EU) 2019/424) considerato che la conformità alle normative può essere dimostrata anche tramite il sistema di gestione ISO 30134:2016 certificato da organismi di certificazione accreditati?
| 26 | E' disponibile la comunicazione del calcolo della media ponderata del potenziale di riscaldamento globale, anche per l'inventario dei refrigeranti utilizzati nei siti o per fornire il servizio, e dimostrazione dell’aderenza al metodo descritto nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 517/2014? In alternatiava, è presente un sistema di gestione dell'energia (norma ISO 50001), che sia certificato da organismi di certificazione della conformità e riporti l'uso di refrigeranti;
| 27 | La conformità delle apparecchiature dei data center è autocertificata dal produttore/fornitore tramite una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, adeguandosi alla seguente normativa: REACH (Regolamento (CE) n.1907/2006); RoHS (Direttiva 2011/65/EU e ss.m.i.); compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE) (la conformità alla norma RoHS può essere dimostrata applicando la norma EN IEC 63000:2018)?
In un primo momento l'elemento di verifica al punto 28 rimpiazzerà l'elemento di verifica al punto 29
| 28 | Sono stati attuati i criteri di esecuzione del contratto così come definiti dai Criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e i servizi cloud nel Documento di Lavoro dei servizi della Commissione e sono disponibili le relative prove di verifica?
| 29 | L’adesione al European Code of Conduct for Data Centre Energy Efficiency o l’attuazione delle pratiche attese in esso descritte (o nel documento CEN- CENELEC CLC TR50600-99-1 Data centre facilities and infrastructures - Part 99-1: Recommended practices for energy management) è stata verificata da una parte terza indipendente ed è stato svolto un audit almeno ogni tre anni?
| 30 | Le apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate per l'investimento rispettano i requisiti di effcienza energetica coerenti con gli standard più aggiornati (marchio EPA ENERGY STAR o equivalente)?
| 31 | Negli impianti che prevedono l’uso di acqua come input di processo o a scopo di raffreddamento, è stata garantita l'adozione di soluzioni per il risparmio idrico e l’uso di risorse idriche non convenzionali ?
| 32 | Le apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate per l'investimento rispettano i requisiti relativi alla presenza di sostanze pericolose (Direttiva RoHS II 2011/65/EU) e i requisiti di compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE) ?

## Scheda H
Scheda Intervento H - ALTRE FORNITURE DI MATERIALI E ATTREZZATURE NON TECNOLOGICI
Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH
Tempo di svolgimento delle verifiche | n. | Elemento di controllo | Esito (Sì/No/Non applicabile) | Commento (obbigatorio in caso di N/A) | Osservazioni / note
Ex-ante | 1 | Nell'ambito delle procedure di acquisto di componenti e attrezzature (arredi, tessili, prodotti tipografici, ...) è stato previsto, ove applicabile, l’acquisto di prodotti dotati di certificazioni ambientali?
| 2 | In caso di beneficiari pubblici, sono stati applicati nelle diverse fasi del processo (progettazione, procedure di gara, etc.) i criteri ambientali minimi (CAM) nazionali per le categorie merceologiche interessate (cfr. https://gpp.mite.gov.it/) ?
| 3 | Le attrezzature utilizzate per l'investimento sono state acquistate in linea con gli standard più aggiornati in termini di materiali utilizzati e durata del prodotto (ai sensi della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/EC e dei relativi regolamenti attuativi) nonché delle procedure per la gestione dei rifiuti e il riutilizzo dei materiali?
| 4 | In riferimento ai materiali in ingresso, è stato verificato che non siano stati utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze inquinanti di cui al “Authorization List” presente nel Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)?

## Scheda I
Scheda Intervento I - Finanziamenti a impresa e ricerca
Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH
Tempo di svolgimento delle verifiche | n. | Elemento di controllo | Esito (Sì/No/Non applicabile) | Commento (obbigatorio in caso di N/A) | Osservazioni / note
Ex-ante | 1 | È stata fornita una lista di tutti i settori verso i quali sono fatti gli investimenti, individuati secondo il loro codice NACE (a livello di divisione)?
| 2 | È stata confermato che le imprese beneficiarie prevedono l'esclusione di iniziative potenzialmente dannose, in prima istanza, riconducibili ai settori indicati nell'allegato V del Regolamento per il Fondo InvestUE (Reg.UE n. 523/2021)
| 3 | E' confermato che dagli investimenti in ricerca e innovazione (R&I), sono escluse ex-ante le attività dedicate alla ricerca e innovazione cosiddetta “brown R&I” che riguarda ad esempio fonti fossili, gas naturali esclusi dall’Allegato III degli Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo”, inceneritori, trattamento biologico meccanico e discariche etc.?
| 4 | I macchinari, impianti, attrezzature e dispositivi elettrici ed elettronici, privilegiano le migliori e più ecocompatibili tecnologie disponibili (BAT)?
| 5 | Gli investimenti in attività di ricerca e innovazione sono rivolti a ricerche il cui risultato è neutrale tecnologicamente (technological neutrality) nella sua applicazione?

## Sheet2 (hidden)
Sì
No
Non applicabile